## Sheet1
1. | Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
***REHAU típusú, RAUTITAN stabil cső 4 mm-es kör keresztmetszetű
szigeteléssel,*** tekercsben
1.1. | 81-515-002-116-44-42014 |  | átm. 16 x 2,6 mm 130121-100
|  |  | 90 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
1.2. | 81-515-003-120-44-42014 |  | átm. 20 x 2,9 mm 130131-100
|  |  | 70 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
1.3. | 81-515-004-125-44-42014 |  | átm. 25 x 3,7 mm 130141-050
|  |  | 60 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
1.4. | 81-515-005-132-44-42014 |  | átm. 32 x 4,4 mm 130400-025
|  |  | 18 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
2. | Falikorong sárgarézből,
toldóhüvelyes kötéssel csővezetékbe szerelve,
REHAU RAUTITAN RX típusú,
egy oldalon rövid belső menettel
2.1. | 81-515-612-012-44-41614 |  | átm. 16- 1/2" 138461-405
|  |  | 26 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
2.2. | 81-515-613-032-44-41614 |  | átm. 20- 1/2" 138471-405
|  |  | 10 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3. | Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
3.1. | 81-231-106-050-01-91011 |  | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M
|  |  | 30 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3.2. | 81-231-107-063-01-91011 |  | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M
|  |  | 14 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4. | Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
4.1. | 81-241-110-110-01-92011 |  | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
|  |  | 25 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4.2. | 81-241-111-125-01-92011 |  | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
|  |  | 22 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4.3. | 81-241-112-160-01-92011 |  | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S
|  |  | 30 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
5. | Előregyártott (konfekcionált) műagyag aknák elhelyezése, előre elkészített
tömörített kavicságyazatra,
DN 315
5.1. | 53-005-34.1-0242113 |  | POLYDUCT gravitációs szennyvíz elvezetés tisztító nyílásai, {átmérő}315 mm,
magasság: 1,5 m, Csz.: RGT 150/31/ATF 110-160
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
6. | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve
MOFÉM AHA típusú, épületgépészeti
felhasználásra, piros fogantyúval
***ivóvízre alkalmas kivitelben***
kétoldalon belső menettel, karos alu.
6.1. | 82-121-202-002-31-37117 |  | 1/2"
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
6.2. | 82-121-203-003-31-37117 |  | 3/4"
|  |  | 10 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
6.3. | 82-121-204-004-31-37117 |  | 1"
|  |  | 4 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
7. | Vízszűrő elhelyezése és bekötése,
visszamosható szűrőbetéttel,
kézi visszaöblítéssel,
kétoldalon menetes csatlakozással,
DN 25
7.1. | 82-031-1.1.1.1.2-0557075 |  | BWT Europafilter RS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
8. | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése
egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel,
DN 15
8.1. | 82-008-3.1.3.3.1-0150521 |  | Grundfos Comfort UP 15-14B PM, HMV cirkulációs szivattyú, állandó
mágneses motorral, menetes
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
9. | Rugós visszacsapószelep
réz szelepbelsővel
RBM típusú
kétoldalon belső menettel
9.1. | 82-121-202-002-31-37111 |  | 1/2"
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
10. | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló
berendezés elhelyezése és bekötése,
egy fűtőkígyós kivitelben,
200 l-ig
10.1. | 82-004-3.1.1-0551212 |  | VAILLANT uniSTOR VIH R 150/6 M indirekt fűtésű álló, 144 literes
melegvíztároló; bármilyen VAILLANT fali készülékkel vagy állókazánnal
használható 30
kW névleges tárolófűtő teljesítményig, vagy a tároló fűtéséhez szükséges
teljesítmény biztosítására alkalmas hidraulikus kialakítás mellett;
magnézium védőanóddal, zománcozott acélból; "A" energia osztályú, Neopor®
és PUR hab hőszigetelés a palástra felhelyezett vákuumos panelekkel
(szabadalmaztatott vákuumos hőszigetelési eljárás), külön rendelhető a felső
csőszigetelő-készlet (0020174081), így a tároló "A+" energetikai
besorolású termékké fejleszthető; leeresztő csappal, beállítható lábazattal;
cirkulációs csonkkal; gyári tartozék: a töltőkör visszacsapó szelep;
Opció: analóg hőmérő, aktív elektromos védőanód (rendelési szám: 302042) és
anódállapot jelező LED; valamint a telepítéshez esztétikus bekötő
készlet; készenléti energiaveszteség: 0,85 kWh/24 óra; tartós melegvíz-
teljesítmény: 674 l/óra (DeltaT=35K és 27,4 kW utánfűtő teljesítményen);
legnagyobb melegvíz-hozam: 217 l/10 perc (DeltaT=35K és 65°C tároló-
hőmérséklet); csatlakozások: R 1 (tároló fűtés előremenő/visszatérő); R 3/4
(hideg és melegvíz); tömeg: 79/223 kg (üres/feltöltött állapot);
méretek:1090x590x590 mm; Cikkszám: 0010015938
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
11. | SZERELVÉNYEK
Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva,
DN 10-15
+ 3 db vizes elzáróval
DN 25
11.1. | 82-001-13.3-0343268 |  | Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1",
külső menet + hollander, 30-45°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.932
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
11.2. | 33-063-3.2.1 |  | Horonyvésés,
téglafalban,
8 cm2 keresztmetszetig
nyomó vezetéknek
|  |  | 150 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
11.3. | 33-063-2.1.1 |  | Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
bármely téglaboltozatos födémben
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
11.4. | 33-063-3.3.1 |  | vegyes kő és beton falban,
8,00 cm2 keresztmetszetig
szennyvíz vezetéknek
|  |  | 40 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
12. | Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM BRIDGE leeresztőszelepes csapteleppel
2 db REHAU falikoronggal,
2 db SCHELL sarokszeleppel,
1 db műa. bűzelzáró szifonnal
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
12.1. | 82-211-911-112-01-11103 |  | 55x43,0 cm fehér 4191.55 sz.
|  |  | 4 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
13. | Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM bridge leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db REHAU falikoronggal
2 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db McALPINE HC1L búraszifonnal
1 db Bűzelzáró takaróelemmel
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
13.1. | 82-212-911-112-01-11202 |  | 45x36,0 cm fehér 4145.45 sz.
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
13.2. | 82-211-111-002-01-11101 |  | Keskeny kivitelű konkáv kialakítású porcelán mosdó mozgáskorlátozottak
részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő és bűzelzáró nélkül.
2 db REHAU falikoronggal
2 db SCHELL sarokszeleppel
Szifon takaró nélkül!!
56x46 cm fehér AKAD 4001B
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
13.3. | 82-251-112-001-24-11561 |  | Orvosi mosdócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
7,5-9,0 liter/min. (3 bar) vízátbocsátású,
felszerelve,
JUNIOR EVO 159002100
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
13.4. | 82-009-31.2-0135035 |  | Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
mosdóhoz, bidéhez
Helytakarékos szifon
STYRON gyártmányú
STY-641-32-2 5/4" - 32 mm; fehér
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
14. | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
szerelőelemes (működtető elem nélkül)
falsík előtti
1 db GEBERIT Sigma01 fehér nyomólappal
1 db REHAU falikoronggal
14.1. | 82-009-13.6.1-0337622 |  | GEBERIT Duofix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12 cm öblítőtartállyal,
Cikkszám: 111.300.00.5
|  |  | 6 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
15. | WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
fali WC csésze,
mély öblítésű kivitelben
15.1. | 82-009-11.1.3.1-0117031 |  | SAVAL 2.0 porcelán mélyöblítésű W.C. falra szerelhető 7056 59 01, fehér
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
16. | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
fali kivitelben, felszerelve,
vízöblítés nélkül
ELÖL ZÁRT
16.1. | 82-213-112-221-55-53211 |  | 72 cm kinyűlású, AKAD 5005
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
17. | Gyermek WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
fali WC csésze gyermekek részére
mély öblítésű kivitelben
17.1. | 82-009-11.1.3.1-0117031 |  | Geberit BAMBINI mélyöblítésű W.C. falra szerelhető 201700000, fehér
|  |  | 4 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
17.2. | 82-213-000-001-01-11935 |  | WC ülőke,
krómozott csuklópánttal,
(a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje tartalmazza),
REACTIV ARENA (rozsdamentes zsanérral)
fehér 87806101
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
17.3. | 82-213-000-001-01-11935 |  | WC ülőke,
gyermek WC-hez
(a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje tartalmazza),
GEBERIT BAMBINI
fehér 573334000
|  |  | 4 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
18. | Mosogató, mosdó vagy falikút tartozékok felszerelése
falsík előtti szerelőelem
2 db REHAU falikoronggal
2 db SCHELL sarokszeleppel
18.1. | 82-009-7.3-0337625 |  | GEBERIT Duofix mosdó szerelőelem fali csapteleppel szerelt fali mosdó
részére, Cikkszám: 111.430.01
|  |  | 7 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Rozsdamentes falikút vagy falikiöntő felszerelése,
hidegmeleg vizes, 210 S/T tip.,
tömlővéges, légbeszívós kifolyószeleppel, szifonnal
2 db REHAU falikoronggal
| K-tétel |  | HAAS-6204 vödörtartó ráccsal, hátfallal, leeresztő szeleppel, szifonnal
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mosogató elhelyezése és bekötése,
hideg-meleg vízre,
nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval,
lábazattal,
hárommedencés
2 db REHAU falikoronggal
2 db SCHELL sarokszeleppel
1 db MOFÉM Junior EVO mosogató csapteleppel
| 82-009-2.2.2.5-0311531 |  | FMC-3440 nagykonyhai mosogató külméret: 1400x600x850 Medence méret:
400x400x250 rozsdamentes lábbal
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
kétmedencés
2 db REHAU falikoronggal
2 db SCHELL sarokszeleppel
1 db MOFÉM Junior EVO mosogató csapteleppel
| 82-009-2.2.2.3-0311481 |  | FMC-2440 nagykonyhai mosogató külméret: 1000x600x850 Medence méret:
400x400x250 rozsdamentes lábbal
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések,
zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése
és bekötése,
alaptest, folyókavályú és rács kompletten
| 82-009-22.8.3 |  | STYRON STY-K-90 90 cm rácshossz
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek,
fali zuhanycsaptelep
MOFÉM gyártmányú
| 82-009-19.2.1 |  | MOFÉM-BRIDGE csaptelep zuhany szettel 153180100
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mozgássérült vízellátási berendezések·kiegészítő szerelvényeinek
elhelyezése
Fix vízszintes kapaszkodó falra szerelhető kivitelben
D32 takaró rózsával
| 82-009-32-0181203 |  | Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: AKAD-
600
|  |  | 3 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mozgássérült vízellátási berendezések·kiegészítő szerelvényeinek
elhelyezése
Felhajtható kapaszkodó WC papír tartóval 77 cm
D32 takaró rózsával
| 82-009-32-0181166 |  | Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér, Cikkszám: AKAD-
805
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mozgássérült vízellátási berendezések·kiegészítő szerelvényeinek
elhelyezése
Olalán erősített "L" kapaszkodó
| 82-009-32-0181221 |  | AKAD-3060 kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél, 40x60
cm, fehér, Cikkszám: AKAD-3060
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
tükör, elektromos bekötés nélkül
| 82-016-1.2.3-0220602 |  | Dönthető tükör, 500x700 mm-es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók
részére, Cikkszám: AKAD-9510
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
pelenkázó asztal,
falra szerelt,
lehajtható kivitelben
| 82-016-1.2.4.1.1-0391861 |  | Green Clean - BABYMINDER vízszintes fali babapelenkázó, Microtexture,
L.D.P.E, fehér, 30 kg, maximális teherbírás, 100 kg-ig tesztelve, vízszintes
lecsapódást gátló légteleszkóp, Méretek: 510x872x102 mm, kinyitva 513 mm
mély, BMWH
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával,
szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó
hőmérséklet tűrésű,
hangcsillapítás nélkül,
gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal,
kiegészítő elemek,
légbeszívó elhelyezése
| 81-002-1.1.1.1.9.1-0135133 |  | HL900N, Légbeszívó szelep DN110 hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó
ráccsal, gumimembránnal, DN50 és DN75 szűkítővel, Teljesítmény: 37 l/s
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Különböző típusú kisventilátor elhelyezése
| 83-006-6-0152102 |  | HELIOS M1-100 N/C MiniVent kisventilátor Ütemadó relés, ~1, 230 V, 9/5 W,
NÁ 100, Cikksz.:6172
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezettel, idomokkal
spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,
NÁ 63-150 mm között
| 83-001-2.1.1-0830002 |  | AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott
acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm,
|  |  | 10 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvényig
21-003-6.1.1
|  |  | 25 | m3
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
| 21-004-4.1.1-0120401 |  | Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza
|  |  | 10 | m3
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
21-003-11.1.1
|  |  | 25 | m3
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Döngölés kézi erővel
száraz, földnedves
I-II. fejtési talajosztályban
21-008-1.1.1
|  |  | 5 | m3
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kiviteli terv készítése
| K-tétel |  | Vízellátás-csatornázás
|  |  | 1 | klt
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel | Vízhálózat fertőtlenítése
|  | 1 | klt
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel | ÁNTSZ negatív vízminta
|  | 1 | klt
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel | Átadási dokumentáció készítése
|  | 1 | klt
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel | bilimosó kiépítése
|  | 1 | db
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[8 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
1 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
| 82-012-3.1.1.4-0423261 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes
borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 376 W
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
| 82-012-3.2.1.4-0423461 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 82-012-3.2.1.4-0423462 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 891 W
|  |  | 3 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 82-012-3.2.1.4-0423463 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 82-012-3.2.1.4-0423467 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 82-012-3.2.1.4-0423469 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W
|  |  | 4 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
900 mm
| 82-012-3.2.1.6-0423482 |  | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez
borítással, 900x 520 mm, fűtőteljesítmény: 1194 W
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
| 82-001-16.2.5-0113236 |  | Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, sarok
kivitel, 3/4" KM, RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G4201
|  |  | 13 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
visszatérő elzárószelep
| 82-001-16.2.3-0113290 |  | Danfoss RLV sarok kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett)
beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0363
|  |  | 13 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval rögzítve
| 82-001-17.1.1-0113255 |  | Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26°C
|  |  | 13 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtési vezeték,
Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése,
toldóhüvelyes kötésekkel,
csőidomok, kiegészítők elhelyezése,
egy oldalon toldóhüvelyes idomok,
DN 15
| 81-004-1.1.1.2.1.2-0314253 |  | REHAU RAUTITAN könyökcsatlakozó idom, 16/250, 266242
|  |  | 26 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
***REHAU típusú, RAUTITAN flex jelű,***
tekercsben + gégecső
| 81-515-002-116-44-42014 |  | átm. 16 x 2,2 mm 130370-100
|  |  | 78 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 81-515-003-120-44-42014 |  | átm. 20 x 2,8 mm 130380-100
|  |  | 50 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| 81-515-004-125-44-42014 |  | átm. 25 x 3,5 mm 130390-025
|  |  | 42 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3
| 81-515-005-132-44-42014 |  | átm. 32 x 4,4 mm 130400-025
|  |  | 30 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
HERZ típusú, épületgépészeti
felhasználásra, piros fogantyúval
kétoldalon belső menettel
| 82-121-204-004-31-37117 |  | 1"
|  |  | 8 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
| 82-121-224-004-33-61121 |  | 1"
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Elektronikus szabályozó készülék központi·fűtés és használati melegvíz
hőmérsékletének·szabályozására, felszerelve, elektromos·bekötés
nélkül·hőmérséklet-szabályozó
| 82-013-12-0242052 |  | VAILLANT multiMATIC 700/5 időjárás-követő rendszerszabályozó külső
hőfokérzékelővel, összetett (gázkészülék + hőszivattyú + szolár + recoVAIR
lakásszellőztető) fűtő/hűtő rendszerek működtetésére (is), magyar nyelvű
magyarázó szövegekkel, főbb jellemzők: előismereteket nem igénylő, intuitív
kezelhetőség, extra méretű háttérvilágított kijelző, a gyors beüzemelést
szolgáló installációs asszisztens, eBUS kommunikáció, grafikus szolár- és
környezeti hozam, valamint áramfogyasztás kijelzés, modulárisan bővíthető a
VR 70 és VR 71 modulokkal, páratartalom alapján történő és költségalapon
nyugvó (triVAI funkció) szabályozás hűtési üzemben VAILLANT
hőszivattyúkkal, öntanuló fűtési jelleggörbe, integrált hibridvezérlés funkció
(több
komponens esetén VR 32/3 buszcsatoló szükséges), helyiséghőmérséklet
visszacsatolás, heti időprogramok a fűtési, tároló-töltő és cirkulációs kör
számára, speciális funkciók (szabadság üzem, gyorsszellőztetés, party
funkció, egyszeri tároló-töltés a programozott időablakon kívül, termikus
fertőtlenítés, padlószárítási funkció), applikáció bázisú, komfortos vezérlés
Android és iOs operációs rendszerek esetén (csak a VR 900
Internet-kommunikációs modullal együtt lehetséges), Cikkszám: 0020171319
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4
| 82-013-12-0320924 |  | VAILLANT VR 70 keverő- és szolármodul; multiMATIC 700/4 időjárás-követő
rendszerszabályozóhoz, egy kevert körrel történő bővítésre és napenergiával
támogatott használati melegvíz-készítésre; főbb jellemzők: keverő- és
szolármodul egy szolár melegvíz-készítő rendszer vagy fűtésrásegítés
bekötésére, valamint egy kevert körrel történő bővítésre; szállítási terjedelmébe
2 db VR 10 érzékelő tartozik; alkalmazási lehetőségek: egy
szabályozatlan fűtőkör; 1 szabályozott fűtőkör; 1 db tároló-töltő kör meleg vízre
vagy összekötve a VPS pufferrel; egy szabályozott fűtőkör vagy 2
zóna szabályozása; 2 kevert fűtőkör vagy külső zónaszabályozás a
multiMATIC 700 szabályozóval együtt; termikus szolárrendszer alkalmazása
esetén egy
VR 11 kollektor érzékelőre van még szükség; Cikkszám: 0020184845
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra
vagy PB gázra,
kiegészítők
| 82-010-5.4-0345204 |  | VAILLANT VDM 10 szivattyús egység direkt fűtési körre "A" fűtési szivattyúval,
Cikkszám: 0020191817
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése,
fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve
100 kW teljesítményig
| 82-005-22.1.1-0551273 |  | VAILLANT WH 27 típusú hidraulikus váltó; hőszigeteléssel, önállóan vagy
szivattyús/keverőszelepes VAILLANT csőcsatlakozó garnitúrához, illetve
osztó/gyűjtő egységhez; teljesítmény: 2 m3/óra, csatlakozó méretek: primer -
Rp 1, szekunder - G 1 1/4; gyárilag nem tartalmaz
gyűjtőhőmérséklet-érzékelőt (VR 10), így azt külön kell megrendelni hozzá;
Cikkszám: 306727
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 32
| 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 |  | GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256
|  |  | 20 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Automata légtelenítő szelep, sárgarézből,
felszerelve,
FLAMCO gyártmányú,
| 82-121-102-021-78-11101 |  | 1/2" FL 27746
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
5
Horonyvésés,
téglafalban,
8 cm2 keresztmetszetig
| 33-063-3.2.1 |  | fűtési vezetéknek
|  |  | 120 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
bármely téglaboltozatos födémben
33-063-2.1.1
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy
átmenőcsavaros rögzítéshez,
P2, P4 pórusbeton,
30 cm vastag falazatban
33-063-22.1.3
|  |  | 10 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
23.260 W teljesítményig
82-016-13.1
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
23.260 W teljesítményig
82-016-12.1
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Ellenőrző próbák készítése
fűtési hálózatra,
fűtési rendszer nyomáspróbája
19-081-11.1.1
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtési rendszer tervezése
| K-tétel |  | Kiviteli terv készítése
|  |  | 1 | klt
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel |  | Átadási dokumentáció készítése
|  |  | 1 | klt
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
6
Összesen:
[8 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
1
Gázvezeték,
Rézcső szerelése,
préselt kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
tartószerkezettel
szabadon, tartószerkezet nélkül,
DN 25
| 81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 |  | SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1,5 mm D
|  |  | 40 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 20
| 81-003-1.1.1.1.1.4-0243022 |  | SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm
|  |  | 6 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 15
| 81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 |  | SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm
|  |  | 18 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Házi gáznyomásszabályozó-mérőállomás szerelése előkertbe,
betonozással, próbanyomással,
külön tételben kiírt gáznyomás-szabályozó, gázmérő, belépő
oldali elzáró szerelvény és KPE-acél összekötővel,
Közeg: földgáz, PB-gáz
Közeghőmérséklet : 0°C + 30°C
Környezeti hőmérséklet: -20°C + 40°C
Az állomás telepítéséhez használható csövek:
KPE cső: PE 80G-SDR11
MSZ EN 7908/2 P 10 - DIN EN 8074/8075
Beszerelhető gázmérő: G4 - G6 típusok
Q(max.) = 6 m3/h földgáz,
beszerelhető szabályozó: KHS-2 család, EKB-10 család
G4 gázmérő órához
PEROGÁZ T7 előkerti gázmérőóra, nyomásszabályozó szekrény
| 54-497-011-001-02-11102 |  | T7 alépítménnyel
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva, (kötések, tömítések külön tételben történő
elszámolásával),
DN 15 (1/2"),
gömbcsap,
sárgarézből
| 56-031-2.4.3.4-0133075 |  | MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1/2"BB névleges nikkelezett, Kód: 113-0065-
10
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
2
DN 20 (3/4")
gömbcsap,
sárgarézből
| 56-031-2.5.3.4-0133078 |  | MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése
földgázra vagy PB gázra,
garzon gáztűzhely
| 82-010-1.2 |  | VESTA 4A
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Konyhai páraelszívók,
központi elszívásra, falra szerelve
| 83-007-4.1 |  | gáztűzhely felé
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek,
kör vagy négyszög keresztmetszetű
levegő bevezető elem felszerelése
falnyílásba vagy nyilászáróba,
nyílászáróba történő elhelyezése
| 83-002-4.1.6.1.2-0154306 |  | AERECO EMM 716 önszabályozó higroszabályozású légbevezető
nyilászáróba, komforttér szellőzéshez, 5-35 m3/h (10 Pa), lezárható, fehér,
Csz.: AER-EMM
716
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül,
gázoldali bekötés,
inox bordáscsővel,
DN 15
| 82-011-1.1.2.1.2 |  | FLEXIGÁZ nyújtható 50-100 cm
|  |  | 1 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 20
| 82-011-1.1.2.1.3 |  | FLEXIGÁZ nyújtható 50-100 cm
|  |  | 1 | m
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3
Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra
vagy PB gázra,
kondenzációs fali- vagy modulkazán
40 kW teljesítményig
| 82-010-5.3.1-0352062 |  | VAILLANT ecoTEC pro VU 246/5-3 (H-INT II) "A" energia osztályú, fali
kondenzációs üzemű gázkészülék tároló-fűtés előnykapcsolással, beépített
motoros
váltószeleppel, modulációs égő (pl.: 6,5-24,1 kW között, 80/60°C-os fűtési
hőfoklépcsőn) pneumatikus gáz/levegő szabályozással (ELGA), rozsdamentes
acélból készült kondenzációs hőcserélővel, beépített fűtési tágulási tartály (8 l),
nagyhatékonyságú fűtési szivattyú (EEI<0,23), mérőcsonkos indító
adapter ({átmérő}60/100mm), fűtés karbantartó csapkészlet, gázbekötő elem,
tároló-töltés esetén a készülék 20%-kal magasabb teljesítményt ad le (28
kW), vezérlő-szabályozó automatikával (fűtési részterhelés beállítás),
kezelőfelülettel, méret 720x440x338mm, tömeg 32kg, szezonális helyiségfűtő
energiahatékonyság: 94%, Cikkszám: 0010021896
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsövek,
80/80, 80/110, 80/125 mm
| 82-016-14.1.3-0242784 |  | VAILLANT Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP,
korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől
független üzemre, a frisslevegő cső fehér, szinterezett, készlet tartalma:
hosszabbítő cső (1,0m); rögzítő bilincs ({átmérő}125 mm - 70 mm);
Cikkszám: 303203
|  |  | 7 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsőidomok,
kazáncsatlakozó
80/80, 80/125 mm
| 82-016-14.2.1.3-0242842 |  | VAILLANT ecoTEC/5 készülékek égéstermék elvezetéséhez alkalmazható
bővítő adapter ({átmérő}80/125 mm - PP); Cikkszám: 0020147469
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsőidomok,
vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók,
egyenes idom
80/80, 80/110, 80/125 mm
| 82-016-14.2.4.1.3-0242695 |  | VAILLANT Tisztító nyílással ellátott elem koncentrikus rendszerekhez
({átmérő}80/125 mm), helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső
fehér, szinterezett; Cikkszám: 303218
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsőidomok,
átvezetések,
ferdetető
80/80, 80/125 mm
| 82-016-14.2.5.2.3-0242732 |  | VAILLANT Függőleges tetőátvezető készlet ({átmérő}80/125 mm), koncentrikus
({átmérő}60/100 mm) kéményrendszerekhez, lapos és ferde tetőkhöz
(hajlásszög 20° - 50° között); készlet tartalma: tetőátvezető elem (fekete);
rögzítő bilincs ({átmérő}125 mm - 70 mm); csőbilincs; Cikkszám: 303200
|  |  | 1 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsőidomok,
könyök vagy T-idom
80/80, 80/110, 80/125 mm
| 82-016-14.2.2.3-0242646 |  | VAILLANT Könyökidom koncentrikus rendszerekhez ({átmérő}80/125 mm),
helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, szinterezett,
készlet tartalma: koncentrikus könyökidom ({átmérő}80/125 mm); 1 db légoldali
bilincs ({átmérő}125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303210
|  |  | 2 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
füstcsőidomok,
rögzítőkészlet
80/125 mm
| 82-016-14.2.6.3-0243172 |  | Csőbilincs DN 125 Vaillant turboTEC/ecoTEC-plus fali készülékhez,
rendszerméret 80/125 mm, Cikkszám: 303616
|  |  | 5 | db
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
5
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves
munka nélkül,
egyéb kiegészítő,
tetőgallér
| 82-016-14.3.2-0242733 | VAILLANT Univerzális magastető gallér (fekete), műanyagból, horganyzott
peremlemezzel ferdetetőre, koncentrikus égéstermék elvezető rendszerekhez,
bármilyen tetőfedés esetén alkalmazható 25° - 50° fokos tetőhajlásszög
mellett; Cikkszám: 303980
|  | 1 | db
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
| K-tétel | Engedélyes gázterv készítése
|  | 1 | klt
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
82-999-321-002
|  | 1 | klt
|  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[8 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
3396 Kerecsend, Demjéni út 6. Bölcsöde épületgépészeti munkái
Költségvetési összesítő
[6 empty] | Anyag |  |  |  |  | Díj
[6 empty] | 0 | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[6 empty] | 0 | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[6 empty] | 0 | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[6 empty] | 0 | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[9 empty] | 0 | Ft
[9 empty] | 0 | Ft
|  |  | 27 | % |  |  |  |  | 0 | Ft
[9 empty] | 0 | Ft